## caldera
Prueba | Velocidad [m/s] | Caudal [m3N/h] | Temperatura Gases [°C] | Humedad [%] | O2 [%]
1 | 12.3 | 7890 | 219.4 | 7.3 | 5.6
2 | 12.9 | 7673 | 217.3 | 7.1 | 5.6
3 | 12.4 | 7698 | 215.6 | 7.2 | 5.7

## concentraciones_CO2
Corrida | Hora | ppm
1 | 14:52 | 878
1 | 14:53 | 876
1 | 14:54 | 875
1 | 14:55 | 874
2 | 14:39 | 863
2 | 14:40 | 867
2 | 14:41 | 868
2 | 14:42 | 871
3 | 16:32 | 862
3 | 16:33 | 865
3 | 16:34 | 869
3 | 16:35 | 872